### INSPECCIONES COMUNIDADES EDIFICIOS ELEVADA ALTURA
PUNTOS DE INTERES PARA INSPECCIONAR

CARACTERISTICAS-DATOS DEL EDIFICIO:

- Año de construcción.

- Número de alturas sobre rasante.

- Número de edificios-bloques-escaleras independientes.

- Número de viviendas, oficinas, locales, plantas de garajes.

- Superficies construidas por actividades.

- Posibles agravaciones.

SITUACION Y EXTERIORES DEL EDIFICIO:

- Existencia de Cuerpo de Bomberos y distancia-tiempo de llegada al edificio.

- Accesibilidad de los Bomberos.

- Red de hidrantes exteriores.

SOTANOS (GARAJES – TRASTEROS – CUARTOS DE INSTALACIONES):

- Compartimentación:

-	Accesos a las plantas superiores (escaleras-ascensores) compartimentados con vestíbulos estancos y puertas cortafuegos.

-	Otras compartimentaciones en planta sótano.

- Sistema de extracción de humos y ventilación (natural o forzado).

- Protecciones contra incendio; comprobar la existencia de:

-	Señalización y alumbrado de emergencia.

-	Pulsadores de alarma (conexión de la señal, sirenas).

-	Extintores (cantidad y situación).

-	Bocas de incendio (BIEs) (cantidad, situación, tipo, presión y suministro de agua).

-	Detección de incendio (situación, tipo de detectores y conexión de la señal).

-	Extinción automática - rociadores (situación y suministro de agua).

-	Columna seca (a partir de dos sótanos).

PLANTAS SOBRE RASANTE:

- Escalera de emergencia.

- Ascensor de emergencia.

- Compartimentación en la planta.

- Protecciones contra incendio; verificar la existencia de:

-	Señalización y alumbrado de emergencia.

-	Pulsadores de alarma (conexión de la señal, sirenas).

-	Extintores (cantidad y situación).

-	Columna seca.

-	Bocas de incendio (BIEs) (cantidad, situación, tipo, presión y suministro de agua).

-	Detección de incendio (situación, tipo de detectores y conexión de la señal).

-	Extinción automática - rociadores (situación y suministro de agua).

VIGILANCIA (personal de seguridad, portero-conserje, horarios).

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES CONTRA INCENDIO.

PLAN DE EMERGENCIA Y AUTOPROTECCION. Aportar reportaje fotográfico